Znak sprawy: RBG.271.2.2013.KZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REALIZOWANEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Rozbudowę  stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus.

ZATWIERDZAM:

Chełmno, dnia ...................................                                .............................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Chełmno

2. Adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

3. Internet: www.bip.chelmno.ug.gov.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn zm.).

2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 Rozbudowa i modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody m. in.:

  - Przebudowa jednostopniowego odżelaziania wody na filtrację dwustopniową.

  - Przebudowa jednostopniowego pompowania wody na układ dwustopniowy ze zbiornikiem wyrównawczym poj. 150m³;

  - Wymiana zbiornika odżelaziacza dn 1800 i odmanganiacza dn 1800.

  - Przebudowa instalacji odprowadzania wód popłucznych.

  - Wymiana urządzeń napowietrzających.

  - Malowanie urządzeń technologicznych stacji.

  - Dezynfekcja wody lampą UV q=20m³/h.

  - Wykonanie instalacji elektrycznych i akp w budynku i poza budynkiem stacji wodociągowej.

  - Wymiana oświetlenia w budynku.

  - Wykonanie ogrzewania na bazie grzejników konwektorowych.

  - Wymiana szafy sterowniczej dla pracy stacji.

  - Prace modernizacyjne na terenie stacji wodociągowej SUW Kałdus:

- dobudowa zbiornika retencyjnego ze stali nierdzewnej o pojemności v = 150 m³;

- wykonanie przewodu wodociągowego ssącego Ø 160 HDPE długości 10 m;

- wykonanie przewodu kanalizacyjnego spustu i przelewu Ø 200 PVC długości 18 m;

- wykonanie przewodu wodociagowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 10 m z instalacji technologicznej budynku stacji do zbiornika retencyjnego;

- wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego do sieci wodociągowej Ø 160 PVC;

- zamontowanie zasuw odcinających dn 160 – 2 szt. dn 200 – 1 szt. w komorze zbiornika;

- wykonanie ogrodzenia terenu stacji segmentowego długości 294 m + 2 bramy wjazdowe;

- likwidacja istniejącego ogrodzenia długości 180 m;

- zamontowanie kabla sterowniczego dla sąd poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

- wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 37,0 m z odwiertu Nr 3 do stacji uzdatniania wody;

- wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 23,0 m z odwiertu Nr 4 do stacji uzdatniania wody;

- wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej szer. 4,0 m, długości 46,0 m – pow. 184 m²;

- wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej szer. 4,0 m, długości 25,0 m – pow. 100 m²;

- wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 1,0 m, długości 53 m – pow. 53 m²;

- wykonanie przewodu energetycznego i sterowniczego do zasilania studni Nr 3 i 4;

- oczyszczenie i renowacja istniejących zbiorników wód popłucznych;

- likwidacja odwiertów Nr 1 i 2 wraz z geologiczną dokumentacją likwidacji odwiertów;

- wykonanie i uzbrojenie odwiertów Nr 3 i 4 wraz z niezbędną dokumentacją;

- wykonanie obudów typu Lange dla odwiertów Nr 3 i 4,

- pompy głębinowe GBC.3.11Q-30m³/h H=90M Nn 13 kW – 2 szt.;

- wykonanie zieleni izolacyjnej po wewnętrznej stronie ogrodzenia;

  - Prace budowlane na obiekcie budynku stacji wodociągowej SUW Kałdus:

- dobudowanie pomieszczenia na zbiorniki filtracyjne o wym. 3,36 x 8,86 m;

- wybicie otworu o wym. 2,40 x 4,40 m w ścianie z wykonaniem nadproża 2NP;

- pokrycie dachu styropapą g. 20 cm i papą dwukrotnie – 73,18 m²;

- skucie i wykonanie fundamentów pod zbiorniki filtracyjne – 2 kpl.;

- wykonanie posadzki z płytek kwasoodpornych – 57,41 m²;

- położenie płytek na ścianach budynku hali do wysokości 2 m – 54,24 m²,

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm i tynkiem mineralnym – 85,6 m²;

- docieplenie ścian zew. fundamentów styropianem gr. 10 cm i tynkiem mineralnym – 30,0 m²;

- malowanie farbą wapienną tynków wewnątrz hali – 88,0 m²;

- wymiana okien na okna plastikowe – 6 szt. (125/60 – 2 szt, 56/75 – 4 szt.);

- wstawienie nowych okien plastikowych – 3 szt. (120/90);

- wymiana drzwi wejściowych do budynku o wym 230/1,0;

- wymiana drzwi wejściowych do hali technologicznej o wym. 230/1,37;

- należy wykonać badania bakteriologiczne i rozszerzone wody ze zmodernizowanej SUW Kałdus,

- na całość prac należy wykonać obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 egzemplarzach;

Zadanie 2 Modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączami do budynków wsi Kałdus:

- rura HDPE Ø 160          - 1624 mb,

- rura HDPE Ø 110       - 1950 mb,

- rura HDPE Ø   90          - 1405 mb,

- rura PE Ø 40                  - 1645 mb,

- rura st.OC lub PE dn40  -   224 mb,

RAZEM:   6848 mb.

- wodomierze: JSB 20 mm – 55 kpl, 50 mm – 1 kpl.;

- hydranty nadziemne FI 80 mm – 16 szt.,

- zasuwy FI 160 mm – 5 szt.,

- zasuwy FI 100 mm – 5 szt.,

- zasuwy FI 80 mm – 3 szt.

- studnia wodomierzowa z kręgów żelbetowych dn 1500 z układem wodomierza dn 80 i trzech zasuw dn 100;

- należy wykonać badanie bakteriologiczne i rozszerzone wody  w zmodernizowanym wodociągu,

- na całość prac należy wykonać obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 egzemplarzach;

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów

45.23.11.12-3 Instalacja rurociągów

45.23.11.13-0 Poziomowanie rurociągów

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków

45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagów

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45.22.31.00-7 Montaż konstrukcji metalowych

45.22.31.10-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45.23.15.10-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza

45.23.21.53-9 Roboty budowlane w zakresie wież wodnych

45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45.25.56.00-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

- Ewentualne nazwy producentów występujące w dokumentacji są jedynie podane jako prykładowe. Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne innego producenta jednakże o parametrach technicznych nie gorszych niż materiały przyjęte w kosztorysach.

IV. Termin wykonania zamówienia.

  - Rozpoczęcie robót:

- Zadanie 1: z dniem przekazania placu budowy,

- Zadanie 2: 1 sierpnia 2013 r.

  - Zakończenie robót:

- Zadanie 1: 31 sierpnia 2013 r.

- Zadanie 2: 15 listopada 2013 r.

  - W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony na podstawie protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania w/w warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

  - Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez uwag częściowych protokołów odbioru robót Zadania Nr 1 Zadania Nr 2.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres    prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:

    - budowie lub modernizacji stacji poboru i uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł – brutto,

    - budowie sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł – brutto.

W/w warunek może być spełniony łącznie lub oddzielnie.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spośród osób skierowanych do realizacji zadania  będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

    - konstrukcyjno – budowlanej,

    - instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoba, która będzie kierowała robotami powinna posiadać dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  z warunków określonych w pkt. 1.1. - 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu  spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. referencje, protokoły odbioru robót – załącznik nr 3 do SIWZ;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg. średniego kursu NBP  z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg. kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych   za kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ;

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 SIWZ,

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w   szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1)  jest niezgodna z ustawą,

2)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia/nie spełnia.

8.  Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 oraz każdy  z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z

Wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres wskazany w pkt I SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Postępowanie odbywa się w języku polskim – wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej i faksu.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienie niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na swojej stronie internetowej.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Zawadziński.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (Słownie: czterdzieści

tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.

1158 z późń. zm.).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku  wadium

wnoszonego w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego

potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie

do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, lecz

nie wystarczającym do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, Chełmno, ul. Dworcowa 1, kasa pok. 312, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis dotyczący zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. „Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.

4. Brak takiego zapisu w gwarancji lub poręczeniu spowoduje odrzucenie oferty.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millennium Oddział Chełmno Nr 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332 z adnotacją:

„Wadium -  Modernizacja wodociągu w Kałdusie”.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium jeżeli zajdzie jakakolwiek z przesłanek

wymienionych w art. 46 ust.5 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się   wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1 .Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych -

(załącznik nr 2 do SIWZ),

3) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. referencje,

protokoły odbioru robót, itp. – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ;

5) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 SIWZ,

6) Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Wyko-

nawcy (załącznik nr 6 do SIWZ),

- Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ),

- Dowód wpłaty wadium.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  - Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

  - Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

  - Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

  - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedna ofertę.

  - W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

  - Wymagane powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenia wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ, spięcie oferty w sposób zapobiegający jej dekompletacji oraz ponumerowanie wszystkich stron.

  - Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 z późn.zm.), muszą byc oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 319 (II

piętro), w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana:

Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

oraz oznaczona:  ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z

modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków

we wsi Kałdus”

„Nie otwierać przed dniem 18.02.2013 r., godz. 1215”

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.

3. Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2013 r., godz. 1200.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi

być złożone jak powyżej. Koperta powinna być oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca

nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu

składania ofert.

6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego w Chełmnie, ul. Dworcowa 1,

w pokoju nr 319 (II piętro) w dniu  18.02.2013 r., godz. 1215”

7. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

10. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z

wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający

prześle niezwłocznie Wykonawcy.

11. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny

ofert na posiedzeniu niejawnym.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty ma charakter kosztorysowy i powinna w szczególności obejmować:

    - wartość robót wynikająca z dostarczonych przez Zamawiającego, SIWZ, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - kosztorys ofertowy Wykonawcy musi być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem

robót i dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Cena brutto wykonania

zamówienia określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) musi być zgodna

z ceną brutto określoną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

    - w cenie oferty należy ująć koszty wszystkich robót nie ujętych w w/wym. dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe, np. koszty robót związanych z przygotowaniem i uporządkowaniem placu budowy, wywozem gruzu i nieczystości, dostawę mediów, wykonanie dokumentacji hydro - geologicznych itp.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.    Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

cena – 100%.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

______________________     x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%

cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska najwyższą

liczbę punktów.

- Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie

o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy, która stanowi

załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w  terminie i

sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kosztorys ofertowy

sporządzony na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy musi określać ceny jednostkowe: stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, tabelę elementów scalonych. Cena brutto wykonania zamówienia określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) musi być zgodna z ceną brutto określoną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Niedostarczenie wypełnionego kosztorysu ofertowego spowoduje niemożliwość zawarcia umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie oraz, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Ponadto przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

  - umowę regulującą współpracę  podmiotów występujących wspólnie,

  - uprawnienia osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) konstrukcyjno – budowlanej;

b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Zawodowej.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca  jest  zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

5. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie w/w dokumentów. Ich niedostarczenie powodować

będzie niemożliwość zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o których mowa w

art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w

ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie

gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego ani przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

Zamawiającego w Banku Millennium Oddział Chełmno, nr konta 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

przekazania robót przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie

wykonanych – w wysokości 70%. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zamówienia i jest zwracana  nie później

niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego

wykonania     umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia

postępowania.

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w momencie podpisywania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w spra-

wie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach.

Do SIWZ dołączony jest  wzór umowy stanowiący jej integralną część – załącznik nr 8.

Zmiana umowy:

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości podatku VAT);

b) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy przedmiotu zamówienia ustalonego na podstawie kosztorysu powykonawczego;

c) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych na podstawie protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania w/w warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych do Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych,

c) jeżeli dotyczyć będzie zmian adresu, nazwy Wykonawcy, nr konta, nazwy banku itp.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zakres prac: CPV 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane, CPV 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, CPV 45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów, CPV 45.23.11.12-3 Instalacja rurociągów, CPV 45.23.11.13-0 Poziomowanie rurociągów, CPV 45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, CPV 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, CPV 45.23.15.10-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza, CPV 45.23.21.53-9 Roboty budowlane w zakresie wież wodnych, CPV 45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody, CPV 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, CPV 45.25.56.00-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, CPV 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się pocztą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.

XXIV. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie cześci robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrazenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający moża zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Wykonawca oraz Podwykonawcy przedłożą Zamawiającemu oświadczenie, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały uregulowane wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpeśrednio przez Zamawiającego na podstawie art 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Podykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujacych przepisów prawa.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

XXVII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm)        oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz załączników:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom.

- Wzór umowy.

- Przedmiar robót – Zadanie Nr 1.

- Przedmiar robót – Zadanie Nr 2.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja techniczna.