Chełmno, dnia 14.02.2012 r.

RBG.271.2.2013.KZ

*MODYFIKACJA*

*treści SIWZ*

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej przyłączami do budynków we wsi Kałdus.

Gmina Chełmno działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus.

Zakres modyfikacji jest następujący: Przy ustalaniu ceny ofertowej w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić montaż odwodnienia budynku SUW Kałdus na bazie 4 wpustów liniowych długości 1 m oraz niezbędnej instalacji z rur PCV długości 9 m.