Chełmno, dnia 06.04.2017 r.

RBG.DR.271.1.2017.JK


Otrzymują :

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonym w dniu 04.04.2017 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający – Gmina Chełmno wyjaśnia :

**PYTANIA**



**ODPOWIEDZI**

Pkt. 1. Nie posiadamy wersji edytowalnej kosztorysu - ofertę można złożyć z kosztorysem wypełnionym ręcznie.

Pkt. 2. Załącza się kosztorys ofertowy z przypisanymi SST do poszczególnych pozycji.

Pkt. 3. W wykazie zjazdów podano lokalizację i wymiary każdego zjazdu oraz jego powierzchnię - naniesienie krawędzi na PZT i planie syt. wys. jest zbędne.

Pkt. 4. Załącza się skanowane uzgodnienia branżowe.

Pkt. 5. Projekt nie przewiduje układania geowłókniny. Zapisy w SST pozostawiono dla tzw. sytuacji awaryjnej tj. w przypadku gdyby w podłożu wystąpiły oczka wymagające punktowego wzmocnienia podłoża.

Pkt. 6. Nie posiadamy projektu stałej organizacji ruchu. Lokalizacja znaków zostanie wskazana przez inspektora nadzoru. Lokalizację barier podano w kosztorysie.

Pkt. 7. Nie zlecano opracowania badań geotechnicznych podłoża. Na etapie opracowania dokumentacji wykonano 6 rozkopów na podstawie których ustalono rodzaj gruntów w podłożu.

Pkt. 8,9. W zakres robót ziemnych nie wchodzą roboty związane z wykonywaniem głębokich wykopów i nasypów. Roboty ziemne polegać będą na korytowaniu wraz z profilowaniem istniejącego podłoża na głębokość średnio 10 cm z poprzecznym przemieszczeniem urobku na odkład. Grunt z korytowania będzie wykorzystany do uformowania poboczy. Przekroje poprzeczne i tabela robót ziemnych nie są w takim przypadku konieczne.

Pkt. 10. Oferent wybrany w przetargu na wykonawcę robót otrzyma do wytyczenia plan syt. wys. w formacie dwg umożliwiającym geodecie wytyczenie podstawowych elementów geometrii drogi.

Pkt. 11. Konstrukcję nawierzchni na zjazdach podano w opisie technicznym i kosztorysie.

pkt. 12. Nie przewiduje się robót przy przepustach.

Pkt. 13. Nie wyraża się zgodę na stosowanie mieszanek mineralno - asfaltowych zgodnie z WT - 2014.

Inwestor nie widzi konieczności dokonywania uzupełnień do dokumentacji.

Dokumentacja i przedstawione wyjaśnienia są wystarczające do dokonania wyceny poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Pismo otrzymują :

1. Adresat Sporządził : Jerzy Kensik

2. a/a